## таблица применения
Серия | Применение
МАР | драйвер, для уличного освещения
MXG | драйвер без пульсаций, для уличного освещения с функцией быстрого программирования по времени
MBG | драйвер без пульсаций, для уличного освещения
SEF | неизолированный влагозащищенный драйвер без пульсаций, для промышленного освещения
SBS | специальный драйвер для взрывозащищенного освещения
MAS | светодиодный драйвер освещения дорог/туннелей
MCK | неизолированный светодиодный драйвер для промышленного освещения
MDK | светодиодный драйвер освещения дорог/туннелей
MTG | светодиодный драйвер освещения дорог/туннелей
МPA | экономичный влагозащищенный драйвер, для уличного освещения без пульсаций
МPC | влагозащищенный драйвер эконом серии, для улицы, промышленности и архитектуры
L | универсальный драйвер свободный от пульсаций
LEP | высококачественный долговечный интерьерный универсальный драйвер
LAN | высококачественный долговечный интерьерный драйвер на 220V
LAC | высококачественный долговечный коммерческий интерьерный драйвер 220V без пульсаций
LAB | высококачественный долговечный компактный драйвер, без пульсаций и высоким PF
ММС | влагозащищенный драйвер, в пластиковом корпусе и гарантией 5 лет, для архитектурного, ландшафтного, и паркового освещения.

## перевод параметров
Model No. | Модель
Output Power | Выходная мощность
Input voltage | Входное напряжение
Output voltage | Выходное напряжение
Output current | Выходной ток
Default Current | Ток по умолчанию
Eff. | Эффективность
PF | Коэффициент мощности PF
Dimension | Размеры
IP/Surge | Степень защиты / Уровень молниезащиты

## MAP
Серия МАР — драйвер, для уличного освещения
Стандартизированный силовой модуль, совместимый с различными приложениями в наружном освещения: магистрали класса A, Б — уличные светильники, промышленные, шахтные, прожекторы и т.п.
Покрытие полной мощности: 50 – 200Вт.
Универсальный вход напряжения 100 ～ 277В (50/60Гц), защита устройства при падении питания ниже 180 В.
Выходное напряжение основного потока 20 — 38В/32 — 58В. Диапазон выходного напряжения 32 — 38В/42 — 58В, постоянная мощность при подстройки выходного тока.
Высокая эффективность преобразования 90% / высокий коэффициент мощности PF 0,95 / низкий уровень гармонических помех THD 10%, при 230В.
Драйверы с индексом А — имеют регулировку выходного тока.
Опционная версия с функцией диммерования 3в1 с индексом S (1-10V/PWM/Resistor RX).
Уровень молниезащиты (линия-линия/линия-земля): 50 — 75Вт = 4/6КВ, 105 — 200Вт = 6/10КВ.
Блок питания имеет функции защиты от короткого замыкания, перегрева, перенапряжения, пониженного напряжения и других вредоносных факторов.
Надежный металлический герметичный влагозащищенный корпус IP67.
Гарантия изготовителя 5 лет.
Модель | Выходная мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток | Ток по умолчанию | Эффективность | Коэффициент мощности PF | Размеры | Цена с НДС
[9 empty] | доставка 2-4 недели | доставка 1-2 месяца
DL-50W-V38A-MAP | 50W | 100-277V | 20～38V | 0.7～1.6A | 1.5A | 89%/230V | 0.9/230V | 126*41*29mm | 902.88 | 662.112
DL-50W-V58A-MAP | 50W | 100-277V | 32～58V | 0.5～1.2A | 0.9A | 89%/230V | 0.9/230V | 126*41*29mm | 902.88 | 662.112
DL-50W-V38S-MAP | 50W | 100-277V | 20～38V | 0.7～1.6A | 1.5A | 89%/230V | 0.9/230V | 126*41*29mm | 1021.68 | 749.232
DL-50W-V58S-MAP | 50W | 100-277V | 32～58V | 0.5～1.2A | 0.9A | 89%/230V | 0.9/230V | 126*41*29mm | 1021.68 | 749.232
DL-75W-V38A-MAP | 75W | 100-277V | 20～38V | 1.3～2.5 | 2.4A | 89%/230V | 0.9/230V | 143*49*31mm | 1283.04 | 940.896
DL-75W-V58A-MAP | 75W | 100-277V | 32～58V | 0.9～1.8 | 1.8A | 89%/230V | 0.9/230V | 143*49*31mm | 1283.04 | 940.896
DL-75W-V38S-MAP | 75W | 100-277V | 20～38V | 1.3～2.5 | 2.4A | 89%/230V | 0.9/230V | 143*49*31mm | 1401.84 | 1028.016
DL-75W-V58S-MAP | 75W | 100-277V | 32～58V | 0.9～1.8 | 1.8A | 89%/230V | 0.9/230V | 143*49*31mm | 1401.84 | 1028.016
DL-105W-V38A-MAP | 105W | 100-277V | 20～38V | 1.9～3.5 | 3.0A | 90%/230V | 0.9/230V | 164*53*31mm | 1663.2 | 1219.68
DL-105W-V58A-MAP | 105W | 100-277V | 32～58V | 1.3～2.5 | 2.1A | 90%/230V | 0.9/230V | 164*53*31mm | 1663.2 | 1219.68
DL-105W-V38S-MAP | 105W | 100-277V | 20～38V | 1.9～3.5 | 3.0A | 90%/230V | 0.9/230V | 164*53*31mm | 1805.76 | 1324.224
DL-105W-V58S-MAP | 105W | 100-277V | 32～58V | 1.3～2.5 | 2.1A | 90%/230V | 0.9/230V | 164*53*31mm | 1805.76 | 1324.224
DL-150W-V38A-MAP | 150W | 100-277V | 20～38V | 2.8～5 | 4.2A | 91%/230V | 0.9/230V | 186*60*38mm | 2043.36 | 1498.464
DL-150W-V58A-MAP | 150W | 100-277V | 32～58V | 1.8～3.6 | 3.3A | 91%/230V | 0.9/230V | 186*60*38mm | 2043.36 | 1498.464
DL-150W-V38S-MAP | 150W | 100-277V | 20～38V | 2.8～5 | 4.2A | 91%/230V | 0.9/230V | 186*60*38mm | 2162.16 | 1585.584
DL-150W-V58S-MAP | 150W | 100-277V | 32～58V | 1.8～3.6 | 3.3A | 91%/230V | 0.9/230V | 186*60*38mm | 2162.16 | 1585.584
DL-200W-V38A-MAP | 200W | 100-277V | 20～38V | 3.7～6.7 | 6.0A | 91%/230V | 0.9/230V | 230*67*38mm | 2471.04 | 1812.096
DL-200W-V58A-MAP | 200W | 100-277V | 32～58V | 2.4～4.8 | 4.2A | 91%/230V | 0.9/230V | 230*67*38mm | 2471.04 | 1812.096
DL-200W-V38S-MAP | 200W | 100-277V | 20～38V | 3.7～6.7 | 6.0A | 91%/230V | 0.9/230V | 230*67*38mm | 2613.6 | 1916.64
DL-200W-V58S-MAP | 200W | 100-277V | 32～58V | 2.4～4.8 | 4.2A | 91%/230V | 0.9/230V | 230*67*38mm | 2613.6 | 1916.64

## MXG
Серия MXG — драйвер без пульсаций, для уличного освещения с функцией быстрого программирования по времени
Стандартизированный силовой модуль свободный от пульсаций, совместимый с различными приложениями в наружном освещения: магистрали класса A, Б — уличные светильники, промышленные, шахтные, прожекторы и т.п. Покрытие полной мощности: 50 – 240Вт. Универсальный вход напряжения 90 ～ 305В (50/60Гц), защита устройства при падении питания ниже 180 В. Выходное напряжение основного потока 25 — 56В. Диапазон выходного тока 0,45 — 6,7А, постоянная мощность при подстройки выходного тока. Высокая эффективность преобразования до 92% / высокий коэффициент мощности PF 0,97 / низкий уровень гармонических помех THD 5%, при 230В. Драйверы с индексом А — имеют регулировку выходного тока. Опционная версия S с функцией диммирования 3в1 с индексом S (1-10V/PWM/Resistor RX). • Опционная версия X с функцией управления AUX 12Vdc. Уровень молниезащиты (линия-линия/линия-земля): 50 — 75Вт = 4/6КВ, 100 — 240Вт = 6/15КВ. Блок питания имеет функции защиты от короткого замыкания, перегрева, перенапряжения, пониженного напряжения и других вредоносных факторов. Надежный металлический герметичный влагозащищенный корпус IP67. Гарантия изготовителя 5 лет.
Модель | Выходная мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток | Эффективность | Степень защиты / Уровень молниезащиты | Коэффициент мощности PF | Размеры | Цена с НДС
[9 empty] | доставка 2-4 недели | доставка 1-2 месяца
DL-30W-V56A-MXG | 15-30w | 100～277V | 25～56V | 0.3-1.0A | 86%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.95/230V | 110*63*32mm | 1259.28 | 923.472
DL-30W-V56P-MXG | 15-30w | 100～277V | 25～56V | 0.3-1.0A | 86%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.95/230V | 110*63*32mm | 1378.08 | 1010.592
DL-50W-V56A-MXG | 30-50W | 100～277V | 25～56V | 0.6-1.7A | 89%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 110*63*32mm | 1354.32 | 993.168
DL-50W-V72A-MXG | 30-50W | 100～277V | 36～72V | 0.5-1.05A | 89%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 110*63*32mm | 1354.32 | 993.168
DL-50W-V56P-MXG | 30-50W | 100～277V | 25～56V | 0.6-1.7A | 89%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 110*63*32mm | 1473.12 | 1080.288
DL-50W-V72P-MXG | 30-50W | 100～277V | 36～72V | 0.5-1.05A | 89%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 110*63*32mm | 1473.12 | 1080.288
DL-75W-V56A-MXG | 50-75W | 100～277V | 25～56V | 0.9-2.3A | 90%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 138*63*32mm | 1568.16 | 1149.984
DL-75W-V108A-MXG | 50-75W | 100～277V | 54～108V | 0.5-1.05A | 90%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 138*63*32mm | 1568.16 | 1149.984
DL-75W-V56P-MXG | 50-75W | 100～277V | 25～56V | 0.9-2.3A | 90%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 138*63*32mm | 1686.96 | 1237.104
DL-75W-V108P-MXG | 50-75W | 100～277V | 54～108V | 0.5-1.05A | 90%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 138*63*32mm | 1686.96 | 1237.104
DL-100W-V56A-MXG | 75-100W | 100～277V | 25～56V | 1.3-2.8A | 91%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 153*63*32mm | 1829.52 | 1341.648
DL-100W-V143A-MXG | 75-100W | 100～277V | 71～143V | 0.5-1.05A | 91%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 153*63*32mm | 1829.52 | 1341.648
DL-100W-V56P-MXG | 75-100W | 100～277V | 25～56V | 1.3-2.8A | 91%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 153*63*32mm | 1948.32 | 1428.768
DL-100W-V143P-MXG | 75-100W | 100～277V | 71～143V | 0.5-1.05A | 91%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 153*63*32mm | 1948.32 | 1428.768
DL-150W-V56A-MXG | 120-150W | 100～277V | 25～56V | 1.8-4.2A | 93%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 186*63*32mm | 2138.4 | 1568.16
DL-150W-V214A-MXG | 120-150W | 100～277V | 95～214V | 0.5-1.05A | 93%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 186*63*32mm | 2138.4 | 1568.16
DL-150W-V56P-MXG | 120-150W | 100～277V | 25～56V | 1.8-4.2A | 93%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 186*63*32mm | 2257.2 | 1655.28
DL-150W-V214P-MXG | 120-150W | 100～277V | 95～214V | 0.5-1.05A | 93%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 186*63*32mm | 2257.2 | 1655.28
DL-200W-V56A-MXG | 150-200W | 100～277V | 25～56V | 2.6-5.6A | 93.5%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 199*63*37mm | 2542.32 | 1864.368
DL-200W-V286A-MXG | 150-200W | 100～277V | 143～286V | 0.35-1.05A | 93.5%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 199*63*37mm | 2542.32 | 1864.368
DL-200W-V56P-MXG | 150-200W | 100～277V | 25～56V | 2.6-5.6A | 93.5%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 199*63*37mm | 2661.12 | 1951.488
DL-200W-V286P-MXG | 150-200W | 100～277V | 143～286V | 0.35-1.05A | 93.5%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 199*63*37mm | 2661.12 | 1951.488
DL-240W-V56A-MXG | 200-240W | 100～277V | 25～56V | 3.5-6.7A | 94%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 217*63*37mm | 2851.2 | 2090.88
DL-240W-V343A-MXG | 200-240W | 100～277V | 171～343V | 0.35-1.05A | 94%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 217*63*37mm | 2851.2 | 2090.88
DL-240W-V56P-MXG | 200-240W | 100～277V | 25～56V | 3.5-6.7A | 94%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 217*63*37mm | 2970 | 2178
DL-240W-V343P-MXG | 200-240W | 100～277V | 171～343V | 0.35-1.05A | 94%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 217*63*37mm | 2970 | 2178
DL-320W-V56X-MXG | 320W | 100～277V | 25～56V | 4.2-7.65 | 92%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 475*360*160mm | 4989.6 | 3659.04
DL-320W-V56T-MXG | 320W | 100～277V | 25～56V | 4.2-7.65 | 92%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 475*360*160mm | 5108.4 | 3746.16
DL-500W-V56X-MXG | 500W | 100～277V | 25～56V | 5.7-12A | 94%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 266*95*44mm | 7365.6 | 5401.44
DL-500W-V56T-MXG | 500W | 100～277V | 25～56V | 5.7-12A | 94%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 266*95*44mm | 7484.4 | 5488.56
DL-600W-V56X-MXG | 600W | 100～277V | 25～56V | 7.1-13A | 95%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 280*130*44mm | 10692 | 7840.8
DL-600W-V56T-MXG | 600W | 100～277V | 25～56V | 7.1-13A | 95%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 280*130*44mm | 10810.8 | 7927.92
DL-680W-V56X-MXG | 680W | 100～277V | 25～56V | 8.9-16.2A | 95%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 320*95*45mm | 10929.6 | 8015.04
DL-680W-V56T-MXG | 680W | 100～277V | 25～56V | 8.9-16.2A | 95%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 320*95*45mm | 11048.4 | 8102.16
DL-720W-V56X-MXG | 720W | 100～277V | 25～56V | 10.7-15.7 | 95%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 310*130*45mm | 11642.4 | 8537.76
DL-720W-V56T-MXG | 720W | 100～277V | 25～56V | 10.7-15.7 | 95%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 310*130*45mm | 11761.2 | 8624.88
DL-750W-V56X-MXG | 750W | 100～277V | 25～56V | 11.6-18 | 96%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 400*95*45mm | 11642.4 | 8537.76
DL-750W-V56T-MXG | 750W | 100～277V | 25～56V | 11.6-18 | 96%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.97/230V | 400*950*45mm | 11761.2 | 8624.88

## MBG
Серия MBG — драйвер без пульсаций, для уличного освещения
Стандартизированный силовой модуль свободный от пульсаций, совместимый с различными приложениями в наружном освещения: магистрали класса A, Б — уличные светильники, промышленные, шахтные, прожекторы и т.п. Покрытие полной мощности: 50 – 240Вт. Универсальный вход напряжения 90 ～ 305В (50/60Гц), защита устройства при падении питания ниже 180 В. Выходное напряжение основного потока 25 — 56В. Диапазон выходного тока 0,45 — 6,7А, постоянная мощность при подстройки выходного тока. Высокая эффективность преобразования до 92% / высокий коэффициент мощности PF 0,97 / низкий уровень гармонических помех THD 5%, при 230В. Драйверы с индексом А — имеют регулировку выходного тока. Опционная версия S с функцией диммирования 3в1 с индексом S (1-10V/PWM/Resistor RX). • Опционная версия X с функцией управления AUX 12Vdc. Уровень молниезащиты (линия-линия/линия-земля): 50 — 75Вт = 4/6КВ, 100 — 240Вт = 6/15КВ. Блок питания имеет функции защиты от короткого замыкания, перегрева, перенапряжения, пониженного напряжения и других вредоносных факторов. Надежный металлический герметичный влагозащищенный корпус IP67. Гарантия изготовителя 5 лет.
Модель | Выходная мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток | Ток по умолчанию | Эффективность | Коэффициент мощности PF | Размеры | Цена с НДС
[9 empty] | доставка 2-4 недели | доставка 1-2 месяца
DL-50H-V56A-MBG | 50W | 100-277V | 25-56V | 0.45-1.7A | 1.5A | 90%/230V | 0.97/230V | 105*63*30mm | 1378.08 | 1010.592
DL-50H-V56S-MBG | 50W | 100-277V | 25-56V | 0.45-1.7A | 1.5A | 90%/230V | 0.97/230V | 105*63*30mm | 1496.88 | 1097.712
DL-75H-V56A-MBG | 75W | 100-277V | 25-56V | 0.9-2.1A | 1.8A | 91%/230V | 0.97/230V | 105*63*30mm | 1639.44 | 1202.256
DL-75H-V56S-MBG | 75W | 100-277V | 25-56V | 0.9-2.1A | 1.8A | 91%/230V | 0.97/230V | 105*63*30mm | 1758.24 | 1289.376
DL-100H-V56A-MBG | 100W | 100-277V | 25-56V | 1.3-2.8A | 3.0A | 91%/230V | 0.97/230V | 176*57*32mm | 1948.32 | 1428.768
DL-100H-V56S-MBG | 100W | 100-277V | 25-56V | 1.3-2.8A | 3.0A | 91%/230V | 0.97/230V | 176*57*32mm | 2067.12 | 1515.888
DL-100H-V56X-MBG | 100W | 100-277V | 25-56V | 1.3-2.8A | 3.0A | 91%/230V | 0.97/230V | 176*57*32mm | 2185.92 | 1603.008
DL-150H-V56A-MBG | 150W | 100-277V | 25-56V | 1.75-4.2A | 4.2A | 92%/230V | 0.97/230V | 186*60*38mm | 2257.2 | 1655.28
DL-150H-V56S-MBG | 150W | 100-277V | 25-56V | 1.75-4.2A | 4.2A | 92%/230V | 0.97/230V | 186*60*38mm | 2376 | 1742.4
DL-150H-V56X-MBG | 150W | 100-277V | 25-56V | 1.75-4.2A | 4.2A | 92%/230V | 0.97/230V | 186*60*38mm | 2494.8 | 1829.52
DL-200H-V56A-MBG | 200W | 100-277V | 25-56V | 2.6-5.6A | 5.5A | 92%/230V | 0.97/230V | 213*68*38mm | 2708.64 | 1986.336
DL-200H-V56S-MBG | 200W | 100-277V | 25-56V | 2.6-5.6A | 5.5A | 92%/230V | 0.97/230V | 213*68*38mm | 2827.44 | 2073.456
DL-200H-V56X-MBG | 200W | 100-277V | 25-56V | 2.6-5.6A | 5.5A | 92%/230V | 0.97/230V | 213*68*38mm | 2946.24 | 2160.576
DL-240H-V56A-MBG | 240W | 100-277V | 25-56V | 3.5-6.7A | 6.0A | 92%/230V | 0.97/230V | 230*67*38mm | 2970 | 2178
DL-240H-V56S-MBG | 240W | 100-277V | 25-56V | 3.5-6.7A | 6.0A | 92%/230V | 0.97/230V | 230*67*38mm | 3088.8 | 2265.12
DL-240H-V56X-MBG | 240W | 100-277V | 25-56V | 3.5-6.7A | 6.0A | 92%/230V | 0.97/230V | 230*67*38mm | 3207.6 | 2352.24

## SEF
Серия SEF — Неизолированный влагозащищенный драйвер без пульсаций, для промышленного освещения
Стандартизированный не изолированный силовой модуль, идеально совместимый с основными уличными, промышленными и горными системами освещения и т.п. Покрытие полной мощности: 105 – 240Вт. Надежная не изолированная схема. Универсальный вход напряжения 120 ～ 277В (50/60Гц), предел 90 — 305ВVac. Выходное напряжение основного потока 180 — 260В. Высокая эффективность преобразования 94% / высокий коэффициент мощности PF 0,95 / низкий уровень гармонических помех THD 10%, при 230В. Пульсации ниже 5%. Драйверы с индексом А — имеют регулировку выходного тока. Опционная версия с функцией диммерования 3в1 с индексом S (1-10V/PWM/Resistor RX). Драйвер с индексом X имеет дополнительный выход для управления 1-12V. Уровень молниезащиты(линия-линия): 105 — 240Вт = 4/4КВ. Блок питания имеет функции защиты от короткого замыкания, перегрева, перенапряжения, пониженного напряжения и других вредоносных факторов. Надежный металлический герметичный влагозащищенный корпус IP67. Гарантия изготовителя 5 лет или 50000 часов.
Модель | Выходная мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток | Ток по умолчанию | Эффективность | Коэффициент мощности PF | Размеры | Цена с НДС
[9 empty] | доставка 2-4 недели | доставка 1-2 месяца
DL-105W-V260A-SEF | 105W | 90-305V | 180-260V | 0.2~0.55A | 0.5A | 94%/230V | 0.95/230V | D*H=130*61mm | 1663.2 | 1219.68
DL-105W-V260S-SEF | 105W | 90-305V | 180-260V | 0.2~0.55A | 0.5A | 94%/230V | 0.95/230V | D*H=130*61mm | 1782 | 1306.8
DL-105W-V260X-SEF | 105W | 90-305V | 180-260V | 0.2~0.55A | 0.5A | 94%/230V | 0.95/230V | D*H=130*61mm | 1900.8 | 1393.92
DL-150W-V260A-SEF | 150W | 90-305V | 180-260V | 0.35～0.75A | 0.7A | 94%/230V | 0.95/230V | D*H=130*61mm | 1805.76 | 1324.224
DL-150W-V260S-SEF | 150W | 90-305V | 180-260V | 0.35～0.75A | 0.7A | 94%/230V | 0.95/230V | D*H=130*61mm | 1924.56 | 1411.344
DL-150W-V260X-SEF | 150W | 90-305V | 180-260V | 0.35～0.75A | 0.7A | 94%/230V | 0.95/230V | D*H=130*61mm | 2043.36 | 1498.464
DL-200W-V260A-SEF | 200W | 90-305V | 180-260V | 0.55～1.05A | 1.05A | 94%/230V | 0.95/230V | D*H=130*61mm | 2185.92 | 1603.008
DL-200W-V260S-SEF | 200W | 90-305V | 180-260V | 0.55～1.05A | 1.05A | 94%/230V | 0.95/230V | D*H=130*61mm | 2304.72 | 1690.128
DL-200W-V260X-SEF | 200W | 90-305V | 180-260V | 0.55～1.05A | 1.05A | 94%/230V | 0.95/230V | D*H=130*61mm | 2423.52 | 1777.248
DL-240W-V260A-SEF | 240W | 90-305V | 180-260V | 0.75～1.25A | 1.2A | 94%/230V | 0.95/230V | D*H=150*61mm | 2566.08 | 1881.792
DL-240W-V260S-SEF | 240W | 90-305V | 180-260V | 0.75～1.25A | 1.2A | 94%/230V | 0.95/230V | D*H=150*61mm | 2684.88 | 1968.912
DL-240W-V260X-SEF | 240W | 90-305V | 180-260V | 0.75～1.25A | 1.2A | 94%/230V | 0.95/230V | D*H=150*61mm | 2803.68 | 2056.032

## SBS
Серия SBS - специальный драйвер для взрывозащищенного освещения
Соответствует требованиям взрывозащищенной промышленности к использованию светодиодных чипов 5-6 серий при 6 В или 10-12 серий при 3 В. Универсальный вход напряжения 100 ～ 277В (50/60Гц), защита устройства при падении питания ниже 100 В. Выходное напряжение основного потока 20 — 38В, регулируемая постоянная мощность в пределах 32-38 В; Высокая эффективность преобразования до 90% / высокий коэффициент мощности PF 0,95 / низкий уровень гармонических помех THD 10%, при 230В. Уровень молниезащиты(линия-линия): 4/6КВ. Степень защиты IP65 Гарантия изготовителя 5 лет или 50000 часов.
Модель | Выходная мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток | Ток по умолчанию | Эффективность | Коэффициент мощности PF | Размеры | Цена с НДС
[9 empty] | доставка 2-4 недели | доставка 1-2 месяца
DL-40W-V38A-SBS | 40W | 100-277V | 20～38V | [5 empty] | 997.92 | 731.808
DL-60W-V38A-SBS | 60W | 100-277V | 20～38V | 1.05～1.9A | 1.8A | 89.5%/230V | 0.95/230V | D93*H33mm | 1330.56 | 975.744
DL-80W-V38A-SBS | 80W | 100-277V | 20～38V | 1.5～2.5A | 2.4A | 90%/230V | 0.95/230V | D93*H33mm | 1710.72 | 1254.528

## MAS&C-MAS
MAS серия - Светодиодный драйвер освещения дорог/туннелей
Покрытие полной мощности: 30 – 240Вт. Входное напряжения 200 ～ 277В , защита устройства при падении питания ниже 180 В. Высокая эффективность преобразования до 91% / высокий коэффициент мощности PF 0,95 / низкий уровень гармонических помех THD10%. Опционная версия с функцией диммерования 3в1 с индексом Р (1-10V/PWM/Resistor RX). Уровень молниезащиты(линия-линия): 50-75 Вт: 4/6 кВ, 100 Вт-240 Вт: 6/15 кВ； Степень защиты IP67 Гарантия изготовителя 5 лет или 50000 часов.
Модель | Выходная мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток | Эффективность | Степень защиты / Уровень молниезащиты | Коэффициент мощности PF | Размеры | Цена с НДС
[9 empty] | доставка 2-4 недели | доставка 1-2 месяца
DL-30H-V38A-MAS | 15-30W | 200～277V | 20～38V | 0.3-1.0A | 89%/230Vac | IP67 4KV/6KV | 0.95/230V | 108*51.5*30mm | 784.08 | 574.992
DL-30H-V58A-MAS | 15-30W | 200～277V | 32～58V | 0.2-0.75A | 89%/230Vac | IP67 4KV/6KV | 0.95/230V | 108*51.5*30mm | 784.08 | 574.992
DL-30H-V38P-MAS | 15-30W | 200～277V | 20～38V | 0.3-1.0A | 89%/230Vac | IP67 4KV/6KV | 0.95/230V | 108*51.5*30mm | 950.4 | 696.96
DL-30H-V58P-MAS | 15-30W | 200～277V | 32～58V | 0.2-0.75A | 89%/230Vac | IP67 4KV/6KV | 0.95/230V | 108*51.5*30mm | 950.4 | 696.96
DL-50H-V38A-MAS | 30-50W | 200～277V | 20～38V | 0.7-1.6A | 89%/230Vac | IP67 4KV/6KV | 0.95/230V | 108*51.5*30mm | 902.88 | 662.112
DL-50H-V58A-MAS | 30-50W | 200～277V | 32～58V | 0.5-1.2A | 89%/230Vac | IP67 4KV/6KV | 0.95/230V | 108*51.5*30mm | 902.88 | 662.112
DL-50H-V38P-MAS | 30-50W | 200～277V | 20～38V | 0.7-1.6A | 89%/230Vac | IP67 4KV/6KV | 0.95/230V | 108*51.5*30mm | 1069.2 | 784.08
DL-50H-V58P-MAS | 30-50W | 200～277V | 32～58V | 0.5-1.2A | 89%/230Vac | IP67 4KV/6KV | 0.95/230V | 108*51.5*30mm | 1069.2 | 784.08
DL-75H-V38A-MAS | 50-75W | 200～277V | 20～38V | 1.3-2.5A | 89%/230Vac | IP67 4KV/6KV | 0.95/230V | 143*49*31mm | 1306.8 | 958.32
DL-75H-V58A-MAS | 50-75W | 200～277V | 32～58V | 0.9-1.8A | 89%/230Vac | IP67 4KV/6KV | 0.95/230V | 143*49*31mm | 1306.8 | 958.32
DL-75H-V38P-MAS | 50-75W | 200～277V | 20～38V | 1.3-2.5A | 89%/230Vac | IP67 4KV/6KV | 0.95/230V | 143*49*31mm | 1473.12 | 1080.288
DL-75H-V58P-MAS | 50-75W | 200～277V | 32～58V | 0.9-1.8A | 89%/230Vac | IP67 4KV/6KV | 0.95/230V | 143*49*31mm | 1473.12 | 1080.288
DL-100H-V38A-MAS | 75-105W | 200～277V | 20～38V | 1.9-3.5A | 90%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.95/230V | 164*53*31mm | 1663.2 | 1219.68
DL-100H-V58A-MAS | 75-105W | 200～277V | 32～58V | 1.3-2.5A | 90%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.95/230V | 164*53*31mm | 1663.2 | 1219.68
DL-100H-V38P-MAS | 75-105W | 200～277V | 20～38V | 1.9-3.5A | 90%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.95/230V | 164*53*31mm | 1829.52 | 1341.648
DL-100H-V58P-MAS | 75-105W | 200～277V | 32～58V | 1.3-2.5A | 90%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.95/230V | 164*53*31mm | 1829.52 | 1341.648
DL-150H-V38A-MAS | 120-150W | 200～277V | 20～38V | 2.7-5.0A | 91%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.95/230V | 175*66.5*34mm | 2067.12 | 1515.888
DL-150H-V58A-MAS | 120-150W | 200～277V | 32～58V | 1.8-3.6A | 91%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.95/230V | 175*66.5*34mm | 2067.12 | 1515.888
DL-150H-V38P-MAS | 120-150W | 200～277V | 20～38V | 2.7-5.0A | 91%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.95/230V | 175*66.5*34mm | 2233.44 | 1637.856
DL-150H-V58P-MAS | 120-150W | 200～277V | 32～58V | 1.8-3.6A | 91%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.95/230V | 175*66.5*34mm | 2233.44 | 1637.856
DL-200H-V38A-MAS | 150-200W | 200～277V | 20～38V | 3.7-6.7A | 91%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.95/230V | 475*350*160mm | 2518.56 | 1846.944
DL-200H-V58A-MAS | 150-200W | 200～277V | 32～58V | 2.4-4.8A | 91%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.95/230V | 475*350*160mm | 2518.56 | 1846.944
DL-200H-V38P-MAS | 150-200W | 200～277V | 20～38V | 3.7-6.7A | 91%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.95/230V | 475*350*160mm | 2684.88 | 1968.912
DL-200H-V58P-MAS | 150-200W | 200～277V | 32～58V | 2.4-4.8A | 91%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.95/230V | 475*350*160mm | 2684.88 | 1968.912
DL-240H-V38A-MAS | 200-240W | 200～277V | 20～38V | 5.2-7.5A | 91%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.95/230V | 475*350*160mm | 2756.16 | 2021.184
DL-240H-V58A-MAS | 200-240W | 200～277V | 32～58V | 3.4-5.8A | 91%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.95/230V | 475*350*160mm | 2756.16 | 2021.184
DL-240H-V38P-MAS | 200-240W | 200～277V | 20～38V | 5.2-7.5A | 91%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.95/230V | 475*350*160mm | 2922.48 | 2143.152
DL-240H-V58P-MAS | 200-240W | 200～277V | 32～58V | 3.4-5.8A | 91%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.95/230V | 475*350*160mm | 2922.48 | 2143.152
DL-30H-V38C-MAS | 15-30W | 200～277V | 20～38V | 0.3-1.0A | 89%/230Vac | IP67 4KV/6KV | 0.95/230V | 108*51.5*30mm | 2257.2 | 1655.28
DL-30H-V58C-MAS | 15-30W | 200～277V | 32～58V | 0.2-0.75A | 89%/230Vac | IP67 4KV/6KV | 0.95/230V | 108*51.5*30mm | 2257.2 | 1655.28
DL-50H-V38C-MAS | 30-50W | 200～277V | 20～38V | 0.7-1.6A | 89%/230Vac | IP67 4KV/6KV | 0.95/230V | 108*51.5*30mm | 2352.24 | 1724.976
DL-50H-V58C-MAS | 30-50W | 200～277V | 32～58V | 0.5-1.2A | 89%/230Vac | IP67 4KV/6KV | 0.95/230V | 108*51.5*30mm | 2352.24 | 1724.976
DL-75H-V38C-MAS | 50-75W | 200～277V | 20～38V | 1.3-2.5A | 89%/230Vac | IP67 4KV/6KV | 0.95/230V | 143*49*31mm | 2874.96 | 2108.304
DL-75H-V58C-MAS | 50-75W | 200～277V | 32～58V | 0.9-1.8A | 89%/230Vac | IP67 4KV/6KV | 0.95/230V | 143*49*31mm | 2874.96 | 2108.304
DL-100H-V38C-MAS | 75-105W | 200～277V | 20～38V | 1.9-3.5A | 90%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.95/230V | 164*53*31mm | 3255.12 | 2387.088
DL-100H-V58C-MAS | 75-105W | 200～277V | 32～58V | 1.3-2.5A | 90%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.95/230V | 164*53*31mm | 3255.12 | 2387.088
DL-150H-V38C-MAS | 120-150W | 200～277V | 20～38V | 2.7-5.0A | 91%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.95/230V | 175*66.5*34mm | 3635.28 | 2665.872
DL-150H-V58C-MAS | 120-150W | 200～277V | 32～58V | 1.8-3.6A | 91%/230Vac | IP67 6KV/15KV | 0.95/230V | 175*66.5*34mm | 3635.28 | 2665.872

## MCK
Серия MCK — Неизолированный светодиодный драйвер для промышленного освещения
Покрытие полной мощности: 120 Вт/150 Вт/200 Вт / 240 Вт; Входное напряжения 90 ～ 305В , защита устройства при падении питания ниже 108 В. Выходное напряжение основного потока 180 — 260В. Выходное напряжение основного потока 20 — 38В, регулируемая постоянная мощность в пределах 200-260 В; Высокая эффективность преобразования 95% / высокий коэффициент мощности PF 0,95 / низкий уровень гармонических помех THD< 10%; S тип : PWM / 0-10 В / RX с изолированным затемнением и программируемым, X тип-AUX 12 В постоянного тока； Уровень молниезащиты(линия-линия): 4/6КВ.: 4/4 кВ； Гарантия изготовителя 5 лет или 50000 часов. Степень защиты IP65
Модель | Выходная мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток | Ток по умолчанию | Эффективность | Коэффициент мощности PF | Размеры | Цена с НДС
[9 empty] | доставка 2-4 недели | доставка 1-2 месяца
DL-120W-V260A-MCK | 120W | 120～277V | 180-260V | 0.25-0.6A | 94%/230Vac | IP65 4KV/4KV | 0.95/230V | 150*57*32mm | 1378.08 | 1010.592
DL-120W-V260S-MCK | 120W | 120～277V | 180-260V | 0.25-0.6A | 94%/230Vac | IP65 4KV/4KV | 0.95/230V | 150*57*32mm | 1496.88 | 1097.712
DL-120W-V260X-MCK | 120W | 120～277V | 180-260V | 0.25-0.6A | 94%/230Vac | IP65 4KV/4KV | 0.95/230V | 150*57*32mm | 1615.68 | 1184.832
DL-150W-V260A-MCK | 150W | 120～277V | 180-260V | 0.4-0.75A | 94%/230Vac | IP65 4KV/4KV | 0.95/230V | 475*350*205mm | 1615.68 | 1184.832
DL-150W-V260S-MCK | 150W | 120～277V | 180-260V | 0.4-0.75A | 94%/230Vac | IP65 4KV/4KV | 0.95/230V | 475*350*205mm | 1734.48 | 1271.952
DL-150W-V260X-MCK | 150W | 120～277V | 180-260V | 0.4-0.75A | 94%/230Vac | IP65 4KV/4KV | 0.95/230V | 475*350*205mm | 1853.28 | 1359.072
DL-200W-V260A-MCK | 200W | 120～277V | 180-260V | 0.55-1.05A | 95%/230Vac | IP65 4KV/4KV | 0.95/230V | 475*350*205mm | 1900.8 | 1393.92
DL-200W-V260S-MCK | 200W | 120～277V | 180-260V | 0.55-1.05A | 95%/230Vac | IP65 4KV/4KV | 0.95/230V | 475*350*205mm | 2019.6 | 1481.04
DL-200W-V260X-MCK | 200W | 120～277V | 180-260V | 0.55-1.05A | 95%/230Vac | IP65 4KV/4KV | 0.95/230V | 475*350*205mm | 2138.4 | 1568.16
DL-240W-V260A-MCK | 240W | 120～277V | 180-260V | 0.75-1.25A | 95%/230Vac | IP65 4KV/4KV | 0.95/230V | 475*350*205mm | 2376 | 1742.4
DL-240W-V260S-MCK | 240W | 120～277V | 180-260V | 0.75-1.25A | 95%/230Vac | IP65 4KV/4KV | 0.95/230V | 475*350*205mm | 2494.8 | 1829.52
DL-240W-V260X-MCK | 240W | 120～277V | 180-260V | 0.75-1.25A | 95%/230Vac | IP65 4KV/4KV | 0.95/230V | 475*350*205mm | 2613.6 | 1916.64

## MDK
MDK серия - Светодиодный драйвер освещения дорог/туннелей
Особенность: Постоянный ток + режим постоянной мощности. Входное напряжения 90 ～ 305В , защита устройства при падении питания ниже 108 В. Тип A (регулируемый потенциометр), тип S (ШИМ / 0-10 В / RX), тип P (программируемый), тип X (12 В 300 мА Aux) Обеспечивают высокое напряжение и низкий ток: модели 500-1050мА. Высокая эффективность преобразования до 94% / высокий коэффициент мощности PF 0,97 / низкий уровень гармонических помех THD<7%. Уровень молниезащиты(линия-линия): 6/15 кВ； Гарантия изготовителя 5 лет или 50000 часов. Степень защиты IP42
Модель | Выходная мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток | Эффективность | Степень защиты / Уровень молниезащиты | Коэффициент мощности PF | Размеры | Цена с НДС
[9 empty] | доставка 2-4 недели | доставка 1-2 месяца
DL-50W-V56A-MDK | 30-50W | 100～277V | 25～56V | 0.6-1.7A | 89%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 90*62*32mm | 1235.52 | 906.048
DL-50W-V56P-MDK | 30-50W | 100～277V | 25～56V | 0.6-1.7A | 89%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 90*62*32mm | 1354.32 | 993.168
DL-50W-V56X-MDK | 30-50W | 100～277V | 25～56V | 0.6-1.7A | 89%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 90*62*32mm | 1473.12 | 1080.288
DL-50W-V72A-MDK | 30-50W | 100～277V | 36～72V | 0.5-1.05A | 89%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 90*62*32mm | 1235.52 | 906.048
DL-50W-V72P-MDK | 30-50W | 100～277V | 36～72V | 0.5-1.05A | 89%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 90*62*32mm | 1354.32 | 993.168
DL-50W-V72X-MDK | 30-50W | 100～277V | 36～72V | 0.5-1.05A | 89%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 90*62*32mm | 1473.12 | 1080.288
DL-75W-V56A-MDK | 50-75W | 100～277V | 25～56V | 0.9-2.3A | 90%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 112*62*32mm | 1449.36 | 1062.864
DL-75W-V56P-MDK | 50-75W | 100～277V | 25～56V | 0.9-2.3A | 90%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 112*62*32mm | 1568.16 | 1149.984
DL-75W-V56X-MDK | 50-75W | 100～277V | 25～56V | 0.9-2.3A | 90%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 112*62*32mm | 1686.96 | 1237.104
DL-75W-V108A-MDK | 50-75W | 100～277V | 54～108V | 0.5-1.05A | 90%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 112*62*32mm | 1449.36 | 1062.864
DL-75W-V108P-MDK | 50-75W | 100～277V | 54～108V | 0.5-1.05A | 90%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 112*62*32mm | 1568.16 | 1149.984
DL-75W-V108X-MDK | 50-75W | 100～277V | 54～108V | 0.5-1.05A | 90%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 112*62*32mm | 1686.96 | 1237.104
DL-100W-V56A-MDK | 75-100W | 100～277V | 25～56V | 1.3-2.8A | 91%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 126*62*32mm | 1710.72 | 1254.528
DL-100W-V56P-MDK | 75-100W | 100～277V | 25～56V | 1.3-2.8A | 91%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 126*62*32mm | 1829.52 | 1341.648
DL-100W-V56X-MDK | 75-100W | 100～277V | 25～56V | 1.3-2.8A | 91%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 126*62*32mm | 1948.32 | 1428.768
DL-100W-V143A-MDK | 75-100W | 100～277V | 71～143V | 0.5-1.05A | 91%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 126*62*32mm | 1710.72 | 1254.528
DL-100W-V143P-MDK | 75-100W | 100～277V | 71～143V | 0.5-1.05A | 91%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 126*62*32mm | 1829.52 | 1341.648
DL-100W-V143X-MDK | 75-100W | 100～277V | 71～143V | 0.5-1.05A | 91%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 126*62*32mm | 1948.32 | 1428.768
DL-150W-V56A-MDK | 120-150W | 100～277V | 25～56V | 1.8-4.2A | 93%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 162*62*32mm | 2043.36 | 1498.464
DL-150W-V56P-MDK | 120-150W | 100～277V | 25～56V | 1.8-4.2A | 93%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 162*62*32mm | 2138.4 | 1568.16
DL-150W-V56X-MDK | 120-150W | 100～277V | 25～56V | 1.8-4.2A | 93%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 162*62*32mm | 2257.2 | 1655.28
DL-150W-V214A-MDK | 120-150W | 100～277V | 95～214V | 0.5-1.05A | 93%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 162*62*32mm | 2043.36 | 1498.464
DL-150W-V214P-MDK | 120-150W | 100～277V | 95～214V | 0.5-1.05A | 93%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 162*62*32mm | 2138.4 | 1568.16
DL-150W-V214X-MDK | 120-150W | 100～277V | 95～214V | 0.5-1.05A | 93%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 162*62*32mm | 2257.2 | 1655.28
DL-200W-V56A-MDK | 150-200W | 100～277V | 25～56V | 2.6-5.6A | 93.5%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 175*62*32mm | 2494.8 | 1829.52
DL-200W-V56P-MDK | 150-200W | 100～277V | 25～56V | 2.6-5.6A | 93.5%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 175*62*32mm | 2613.6 | 1916.64
DL-200W-V56X-MDK | 150-200W | 100～277V | 25～56V | 2.6-5.6A | 93.5%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 175*62*32mm | 2732.4 | 2003.76
DL-200W-V286A-MDK | 150-200W | 100～277V | 143～286V | 0.35-1.05A | 93.5%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 175*62*32mm | 2494.8 | 1829.52
DL-200W-V286P-MDK | 150-200W | 100～277V | 143～286V | 0.35-1.05A | 93.5%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 175*62*32mm | 2613.6 | 1916.64
DL-200W-V286X-MDK | 150-200W | 100～277V | 143～286V | 0.35-1.05A | 93.5%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 175*62*32mm | 2732.4 | 2003.76
DL-240W-V56A-MDK | 200-240W | 100～277V | 25～56V | 3.5-6.7A | 94%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 190*62*32mm | 2732.4 | 2003.76
DL-240W-V56P-MDK | 200-240W | 100～277V | 25～56V | 3.5-6.7A | 94%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 190*62*32mm | 2851.2 | 2090.88
DL-240W-V56X-MDK | 200-240W | 100～277V | 25～56V | 3.5-6.7A | 94%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 190*62*32mm | 2970 | 2178
DL-240W-V343A-MDK | 200-240W | 100～277V | 171～343V | 0.35-1.05A | 94%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 190*62*32mm | 2732.4 | 2003.76
DL-240W-V343P-MDK | 200-240W | 100～277V | 171～343V | 0.35-1.05A | 94%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 190*62*32mm | 2851.2 | 2090.88
DL-240W-V343X-MDK | 200-240W | 100～277V | 171～343V | 0.35-1.05A | 94%/230Vac | IP42 6KV/15KV | 0.97/230V | 190*62*32mm | 2970 | 2178

## MTG
MTG серия - Светодиодный драйвер освещения дорог/туннелей
Номинальное входное напряжение: 120-277 В переменного тока, выходное напряжение: 25-48 В переменного тока Соответствует классу мощности 2, напряжение холостого хода ≤60 В Высокая эффективность преобразования до 91% / высокий коэффициент мощности PF 0,95 / низкий уровень гармонических помех THD<10% , при 230В Уровень молниезащиты(линия-линия): 6/15 кВ； Срок службы >50000 часов, Гарантия изготовителя 5 лет или 50000 часов. Степень защиты IP65
Модель | Выходная мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток | Эффективность | Степень защиты / Уровень молниезащиты | Коэффициент мощности PF | Размеры | Цена с НДС
[9 empty] | доставка 2-4 недели | доставка 1-2 месяца
DL-30W-V48S-MTG | 15-30W | 120～277V | 25-48V | 0.3-1.0A | 89%/230Vac | IP65 6KV/10KV | 0.95/230V | 158*48*31.5mm | 1235.52 | 906.048
DL-30W-V48X-MTG | 15-30W | 120～277V | 25-48V | 0.3-1.0A | 89%/230Vac | IP65 6KV/10KV | 0.95/230V | 158*48*31.5mm | 1354.32 | 993.168
DL-50W-V48S-MTG | 30-50W | 120～277V | 25-48V | 0.6-1.67A | 89%/230Vac | IP65 6KV/10KV | 0.95/230V | 158*48*31.5mm | 1354.32 | 993.168
DL-50W-V48X-MTG | 30-50W | 120～277V | 25-48V | 0.6-1.67A | 89%/230Vac | IP65 6KV/10KV | 0.95/230V | 158*48*31.5mm | 1473.12 | 1080.288
DL-75W-V48S-MTG | 50-75W | 120～277V | 25-48V | 1.0-2.5A | 90%/230Vac | IP65 6KV/10KV | 0.95/230V | 176*48*31.5mm | 1520.64 | 1115.136
DL-75W-V48X-MTG | 50-75W | 120～277V | 25-48V | 1.0-2.5A | 90%/230Vac | IP65 6KV/10KV | 0.95/230V | 176*48*31.5mm | 1639.44 | 1202.256
DL-100W-V48S-MTG | 75-100W | 120～277V | 25-48V | 1.5-3.4A | 91%/230Vac | IP65 6KV/10KV | 0.95/230V | 206*48*31.5mm | 1591.92 | 1167.408
DL-100W-V48X-MTG | 75-100W | 120～277V | 25-48V | 1.5-3.4A | 91%/230Vac | IP65 6KV/10KV | 0.95/230V | 206*48*31.5mm | 1710.72 | 1254.528

## MPA
Серия МPA — Экономичный влагозащищенный драйвер, для уличного освещения без пульсаций
Стандартизированный силовой модуль, совместимый с различными приложениями в наружном освещения: магистрали класса A, Б — уличные светильники, промышленные, шахтные, прожекторы и т.п. Покрытие полной мощности: 30 – 120Вт, Универсальный вход напряжения 100 ～ 277В (50/60Гц). Выходное напряжение основного потока 18 — 36В/32 — 58В. Высокая эффективность преобразования 92% / высокий коэффициент мощности PF 0,95 / низкий уровень гармонических помех THD 10%, при 230В. Драйверы с мощностью больше 85Вт — имеют регулировку выходного тока. Уровень молниезащиты (линия-линия/линия-земля): 30Вт = 4КВ, 50Вт = 6КВ, 85 — 120Вт = 4/6КВ. Блок питания имеет функции защиты от короткого замыкания, перегрева, перенапряжения, пониженного напряжения и других вредоносных факторов. Надежный металлический герметичный влагозащищенный корпус IP67. Гарантия изготовителя 3 года.
Модель | Выходная мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток | Эффективность | Коэффициент мощности PF | Размеры | Цена с НДС
[8 empty] | доставка 2-4 недели | доставка 1-2 месяца
DL-30W300-MPA | 30W | 100～277V | 48～96V | 300mA±5% | 87%/230Vac | 0.95/230Vac | 125*30*41mm | 570.24 | 418.176
DL-30W900-MPA | 30W | 100～277V | 18～36V | 900mA±5% | 87%/230Vac | 0.95/230Vac | 125*30*41mm | 570.24 | 418.176
DL-50W900-MPA | 50W | 100～277V | 24～48V | 900mA±5% | 89%/230Vac | 0.95/230Vac | 125*30*41mm | 641.52 | 470.448
DL-50W1A05-MPA | 50W | 100～277V | 24～48V | 1050mA±5% | 89%/230Vac | 0.95/230Vac | 125*30*41mm | 641.52 | 470.448
DL-50W1A15-MPA | 50W | 100～277V | 24～48V | 1150mA±5% | 89%/230Vac | 0.95/230Vac | 125*30*41mm | 641.52 | 470.448
DL-50W1A2-MPA | 50W | 100～277V | 18～36V | 1200mA±5% | 89%/230Vac | 0.95/230Vac | 125*30*41mm | 641.52 | 470.448
DL-50W1A35-MPA | 50W | 100～277V | 18～36V | 1350mA±5% | 89%/230Vac | 0.95/230Vac | 125*30*41mm | 641.52 | 470.448
DL-50W1A5-MPA | 50W | 100～277V | 18～36V | 1500mA±5% | 89%/230Vac | 0.95/230Vac | 125*30*41mm | 641.52 | 470.448
DL-85W1A8-MPA | 85W | 100～277V | 32～58V | 1.2～1.8A | 90%/230Vac | 0.95/230Vac | 143*48.5*30mm | 1021.68 | 749.232
DL-85W2A4-MPA | 85W | 100～277V | 20～38V | 1.8～2.4A | 90%/230Vac | 0.95/230Vac | 143*48.5*30mm | 1021.68 | 749.232
DL-105W1A8-MPA | 105W | 100～277V | 32～58V | 1.6～2.1A | 90%/230Vac | 0.95/230Vac | 164*54*29mm | 1378.08 | 1010.592
DL-105W2A8-MPA | 105W | 100～277V | 20～38V | 2.4～3A | 90%/230Vac | 0.95/230Vac | 164*54*29mm | 1378.08 | 1010.592
DL-120W2A1-MPA | 120W | 100～277V | 32～58V | 1.9～2.4A | 90%/230Vac | 0.95/230Vac | 190*66*37mm | 1782 | 1306.8
DL-120W3A3-MPA | 120W | 100～277V | 20～38V | 2.7～3.3A | 90%/230Vac | 0.95/230Vac | 190*66*37mm | 1782 | 1306.8
DL-105W1A8-MPA-H | 105W | 200～277V | 32～58V | 1.6～2.5A | 90%/230Vac | 0.95/230Vac | 164*53*32mm | 1283.04 | 940.896
DL-105W2A8-MPA-H | 105W | 200～277V | 20～38V | 2.4～3.5A | 90%/230Vac | 0.95/230Vac | 164*53*32mm | 1283.04 | 940.896
DL-120W3A15-MPA-H | 120W | 200～277V | 20～38V | 2.8～3.6A | 89%/230Vac | 0.95/230Vac | 164*54*29mm | 1473.12 | 1080.288
DL-120W2A1-MPA-H | 120W | 200～277V | 32～58V | 2～2.5A | 89%/230Vac | 0.95/230Vac | 164*54*29mm | 1473.12 | 1080.288
DL-150W2A7-MPA-H | 150W | 200～277V | 32～58V | 2.5～3.3A | 90%/230Vac | 0.95/230Vac | 190*66*37mm | 1900.8 | 1393.92
DL-150W4A0-MPA-H | 150W | 200～277V | 20～38V | 3.5～4.2A | 90%/230Vac | 0.95/230Vac | 190*66*37mm | 1900.8 | 1393.92
DL-200W5A55-MPA-H | 200W | 200～277V | 18～38V | 4.4～5.55A | 90%/230Vac | 0.95/230Vac | 225*67*37mm | 2043.36 | 1498.464
DL-200W4A2-MPA-H | 200W | 200～277V | 24～48V | 3.3～4.2A | 90%/230Vac | 0.95/230Vac | 225*67*37mm | 2043.36 | 1498.464
DL-200W3A5-MPA-H | 200W | 200～277V | 32～58V | 3.0～3.7A | 90%/230Vac | 0.95/230Vac | 225*67*37mm | 2043.36 | 1498.464

## MPC
Серия МPC - Влагозащищенный драйвер эконом серии, для улицы, промышленности и архитектуры
Стандартизированный силовой модуль, совместимый с различными приложениями в наружном и внутрннем освещения: уличные светильники, архитектурная подсветка, подводные, грунтовые, прожекторы и т.п. Покрытие полной мощности: 5 – 60Вт, Универсальный вход напряжения 100～277В/100～240В/180-277В (50/60Гц). Выходное напряжение основного потока 6 — 72В. Эффективность преобразования до 89% / коэффициент мощности: 5-20Вт — PF 0,5 / От 30Вт — PF 0,95 Уровень молниезащиты(линия-линия): 2 — 6кВ Блок питания имеет функции защиты от короткого замыкания, перегрева, перенапряжения, пониженного напряжения и других вредоносных факторов. Надежный комбинированный герметичный влагозащищенный корпус IP67. Гарантия изготовителя 3 года.
Модель | Выходная мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток | Эффективность | Коэффициент мощности PF | Степень защиты / Уровень молниезащиты | Цена с НДС
[8 empty] | доставка 2-4 недели | доставка 1-2 месяца
DL-7W-MPC | 7W | 100-277V | [5 empty] | 154.44 | 113.256
DL-12W-C240-MPC | 10.08w | 100-277V | 21-42V | 240mA | 85%/230V | 0.5/230V | IP65/2KV | 166.32 | 121.968
DL-12W-C270-MPC | 11.34w | 100-277V | 21-42V | 270mA | 85%/230V | 0.5/230V | IP65/2KV | 166.32 | 121.968
DL-12W-C300-MPC | 12.6w | 100-277V | 21-42V | 300mA | 85%/230V | 0.5/230V | IP65/2KV | 166.32 | 121.968
DL-12W-C350-MPC | 14.7w | 100-277V | 21-42V | 350mA | 85%/230V | 0.5/230V | IP65/2KV | 166.32 | 121.968
DL-12W-C600-MPC | 13.2w | 100-277V | 11-22V | 600mA | 85%/230V | 0.5/230V | IP65/2KV | 166.32 | 121.968
DL-20W-C270-MPC | 21.6w | 100-277V | 36-80V | 270mA | 86%/230V | 0.5/230V | IP65/2KV | 285.12 | 209.088
DL-20W-C300-MPC | 24ww | 100-277V | 36-80V | 300mA | 86%/230V | 0.5/230V | IP65/2KV | 285.12 | 209.088
DL-20W-C400-MPC | 16.8w | 100-277V | 21-42V | 400mA | 86%/230V | 0.5/230V | IP65/2KV | 285.12 | 209.088
DL-20W-C450-MPC | 18.9w | 100-277V | 21-42V | 450mA | 86%/230V | 0.5/230V | IP65/2KV | 285.12 | 209.088
DL-20W-C500-MPC | 21w | 100-277V | 21-42V | 500mA | 86%/230V | 0.5/230V | IP65/2KV | 285.12 | 209.088
DL-20W-C550-MPC | 20.9w | 100-277V | 21-38V | 550mA | 86%/230V | 0.5/230V | IP65/2KV | 285.12 | 209.088
DL-20W-C600-MPC | 22.8w | 100-277V | 21-38V | 600mA | 86%/230V | 0.5/230V | IP65/2KV | 285.12 | 209.088
DL-30W-C270-MPC | 36.45w | 100-277V | 60-135V | 270mA | 88%/230V | 0.95/230V | IP65/4KV | 344.52 | 252.648
DL-30W-C300-MPC | 40.5w | 100-277V | 60-135V | 300mA | 88%/230V | 0.95/230V | IP65/4KV | 344.52 | 252.648
DL-30W-C600-MPC | 30w | 100-277V | 25-50V | 600mA | 88%/230V | 0.95/230V | IP65/4KV | 344.52 | 252.648
DL-30W-C750-MPC | 31.5w | 100-277V | 20-42V | 750mA | 88%/230V | 0.95/230V | IP65/4KV | 344.52 | 252.648
DL-30W-C900-MPC | 32.4w | 100-277V | 20-36V | 900mA | 88%/230V | 0.95/230V | IP65/4KV | 344.52 | 252.648
DL-50W-C600-MPC | 51.6w | 100-277V | 40-86V | 600mA | 89%/230V | 0.95/230V | IP65/6KV | 498.96 | 365.904
DL-50W-C750-MPC | 42w | 100-277V | 25-56V | 750mA | 89%/230V | 0.95/230V | IP65/6KV | 498.96 | 365.904
DL-50W-C900-MPC | 50.4w | 100-277V | 25-56V | 900mA | 89%/230V | 0.95/230V | IP65/6KV | 498.96 | 365.904
DL-50W-C1050-MPC | 52.5w | 100-277V | 25-50V | 1050mA | 89%/230V | 0.95/230V | IP65/6KV | 498.96 | 365.904
DL-50W-C1200-MPC | 45.6w | 100-277V | 20-38V | 1200mA | 89%/230V | 0.95/230V | IP65/6KV | 498.96 | 365.904
DL-50W-C1350-MPC | 51.3w | 100-277V | 20-38V | 1350mA | 89%/230V | 0.95/230V | IP65/6KV | 498.96 | 365.904
DL-50W-C1500-MPC | 54w | 100-277V | 20-36V | 1500mA | 89%/230V | 0.95/230V | IP65/6KV | 498.96 | 365.904
DL-60H-C1050-MPC | 58.8w | 180-277V | 25-56V | 1050mA | 89%/230V | 0.95/230V | IP65/6KV | 546.48 | 400.752
DL-60H-C1200-MPC | 60w | 180-277V | 25-50V | 1200mA | 89%/230V | 0.95/230V | IP65/6KV | 546.48 | 400.752
DL-60H-C1500-MPC | 57w | 180-277V | 20-38V | 1500mA | 89%/230V | 0.95/230V | IP65/6KV | 546.48 | 400.752
DL-60H-C1800-MPC | 59.4w | 180-277V | 20-33V | 1800mA | 89%/230V | 0.95/230V | IP65/6KV | 546.48 | 400.752
ADS-SURGE-10KV | 10KV | [6 empty] | 237.6 | 174.24

## L
Серия L - универсальный драйвер свободный от пульсаций
Стандартизированный силовой модуль, совместимый с различными приложениями во внутрннем освещения: потолочные светильники, светодиодные панели, даунлайты, трековые светильники т.п. Покрытие полной мощности: 2,75 – 54Вт, Универсальный вход напряжения 100 ～277В (50Гц). Выходное напряжение 6 ～ 72В. Высокая эффективность преобразования до 88% / Коэффициент мощности PF ≥ 0,5 / низкий уровень гармонических помех THD 10%, при 230В. Свободный от пульсаций Уровень молниезащиты(линия-линия): 1кВ Блок питания имеет функции защиты от короткого замыкания, перенапряжения, пониженного напряжения и других вредоносных факторов. Выдерживает до 60 секунд переменное напряжение 1500В. Корпус выполнен из поликарбоната. Винтовая конструкция корпуса, блокирующийся терминал IP20. Гарантия изготовителя 3 года.
Модель | Выходная мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток | Эффективность | Коэффициент мощности PF | Степень защиты / Уровень молниезащиты | Цена с НДС
[8 empty] | доставка 2-4 недели | доставка 1-2 месяца
DL-7W300-L |  | 100～277V | 12～24V | 300mA±5% | 85%/230V | ≥0.5 | IP20/1KV | 130.68 | 95.832
DL-12W300-L | 12.6W | 100～277V | 21～42V | 300mA±5% | 85%/230V | ≥0.5 | IP20/1KV | 142.56 | 104.544
DL-12W350-L | 10.8W | 100～277V | 21～36V | 350mA±5% | 85%/230V | ≥0.5 | IP20/1KV | 142.56 | 104.544
DL-12W600-L | 13.2W | 100～277V | 11～22V | 600mA±5% | 83%/230V | ≥0.5 | IP20/1KV | 142.56 | 104.544
DL-12W700-L | 12.6W | 100～277V | 11～18V | 700mA±5% | 83%/230V | ≥0.5 | IP20/1KV | 142.56 | 104.544
DL-20W250-L | 18W | 100～277V | 36～72V | 250mA±5% | 87%/230V | ≥0.5 | IP20/1KV | 213.84 | 156.816
DL-20W300-L | 21.6W | 100～277V | 36～72V | 300mA±5% | 87%/230V | ≥0.5 | IP20/1KV | 213.84 | 156.816
DL-20W450-L | 18.9W | 100～277V | 21～42V | 450mA±5% | 86%/230V | ≥0.5 | IP20/1KV | 213.84 | 156.816
DL-20W600-L | 21.6W | 100～277V | 18～36V | 600mA±5% | 86%/230V | ≥0.5 | IP20/1KV | 213.84 | 156.816
DL-30W300-L | 28.8W | 100～277V | 48～96V | 300mA±5% | 87%/230V | ≥0.5 | IP20/2KV | 273.24 | 200.376
DL-30W600-L | 28.8W | 100～277V | 24～48V | 600mA±5% | 87%/230V | ≥0.5 | IP20/2KV | 273.24 | 200.376
DL-30W750-L | 31.5W | 100～277V | 21～42V | 750mA±5% | 87%/230V | ≥0.5 | IP20/2KV | 273.24 | 200.376
DL-30W900-L | 32.4W | 100～277V | 18～36V | 900mA±5% | 87%/230V | ≥0.5 | IP20/2KV | 273.24 | 200.376
DL-50W300-L | 39W | 100～277V | 65～130V | 300mA±5% | 89%/230V | ≥0.5 | IP20/1KV | 356.4 | 261.36
DL-50W600-L | 51.6W | 100～277V | 43～86V | 600mA±5% | 89%/230V | ≥0.5 | IP20/1KV | 356.4 | 261.36
DL-50W900-L | 37.8W | 100～277V | 24～48V | 900mA±5% | 88%/230V | ≥0.5 | IP20/1KV | 356.4 | 261.36
DL-50W1A05-L | 44.1W | 100～277V | 21～42V | 1.05A±5% | 88%/230V | ≥0.5 | IP20/1KV | 356.4 | 261.36
DL-50W1A2-L | 50.4W | 100～277V | 21～42V | 1.2A±5% | 88%/230V | ≥0.5 | IP20/1KV | 356.4 | 261.36
DL-50W1A35-L | 48.6W | 100～277V | 18～36V | 1.35A±5% | 88%/230V | ≥0.5 | IP20/1KV | 356.4 | 261.36
DL-50W1A5-L | 54W | 100～277V | 18～36V | 1.5A±5% | 88%/230V | ≥0.5 | IP20/1KV | 356.4 | 261.36

## LEP
Серия LEP - Высококачественный долговечный интерьерный универсальный драйвер
Стандартизированный силовой модуль, совместимый с различными приложениями во внутреннем освещения: потолочные светильники, светодиодные панели, даунлайты, трековые светильники т.п. Покрытие полной мощности: 7 – 50Вт, Универсальный вход напряжения 100 ～ 277В (50Гц). Выходное напряжение 11 ～ 130 В. Высокая эффективность преобразования до 90% / высокий коэффициент мощности PF 0,95 / низкий уровень гармонических помех THD 10%, при 230В. Уровень молниезащиты(линия-линия): 1 кВ Блок питания имеет функции защиты от короткого замыкания, перенапряжения, пониженного напряжения и других вредоносных факторов. Выдерживает до 60 секунд переменное напряжение 3750В. Винтовая конструкция корпуса, блокирующийся внешний терминал IP20. Гарантия изготовителя 5 лет.
Модель | Выходная мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток | Эффективность | Коэффициент мощности PF | Степень защиты / Уровень молниезащиты | Цена с НДС
[8 empty] | доставка 2-4 недели | доставка 1-2 месяца
DL-12W300-LEP | 12.6W | 100～277V | 21～42V | 300mA±7% | 83%/230Vac | 0.93/230Vac | IP20/1KV | 268.488 | 196.8912
DL-12W350-LEP | 13.3W | 100～277V | 21～38V | 350mA±7% | 83%/230Vac | 0.93/230Vac | IP20/1KV | 268.488 | 196.8912
DL-12W600-LEP | 13.2W | 100～277V | 11～20V | 600mA±5% | 81%/230Vac | 0.93/230Vac | IP20/1KV | 268.488 | 196.8912
DL-20W300-LEP | 21.6W | 100～277V | 36～72V | 300mA±5% | 87%/230Vac | 0.95/230Vac | IP20/1KV | 368.28 | 270.072
DL-20W450-LEP | 18.9W | 100～277V | 21～42V | 450mA±5% | 86%/230Vac | 0.95/230Vac | IP20/1KV | 368.28 | 270.072
DL-20W600-LEP | 21.6W | 100～277V | 18～36V | 600mA±5% | 87%/230Vac | 0.95/230Vac | IP20/1KV | 368.28 | 270.072
DL-30W300-LEP | 28.8W | 100～277V | 48～96V | 300mA±5% | 87%/230Vac | 0.95/230Vac | IP20/1KV | 463.32 | 339.768
DL-30W600-LEP | 28.8W | 100～277V | 24～43V | 600mA±5% | 86%/230Vac | 0.95/230Vac | IP20/1KV | 463.32 | 339.768
DL-30W750-LEP | 31.5W | 100～277V | 21～42V | 750mA±5% | 86%/230Vac | 0.95/230Vac | IP20/1KV | 463.32 | 339.768
DL-30W900-LEP | 32.4W | 100～277V | 18～36V | 900mA±5% | 86%/230Vac | 0.95/230Vac | IP20/1KV | 463.32 | 339.768
DL-50W300-LEP | 39W | 100～277V | 65～130V | 300mA±5% | 90%/230Vac | 0.95/230Vac | IP20/1KV | 510.84 | 374.616
DL-50W550-LEP | 47.3W | 100～277V | 43～86V | 550mA±5% | 91%/230Vac | 0.95/230Vac | IP20/1KV | 510.84 | 374.616
DL-50W900-LEP | 37.8W | 100～277V | 21～42V | 900mA±5% | 89%/230Vac | 0.95/230Vac | IP20/1KV | 510.84 | 374.616
DL-50W1A05-LEP | 44.1W | 100～277V | 21～42V | 1050mA±5% | 89%/230Vac | 0.95/230Vac | IP20/1KV | 510.84 | 374.616
DL-50W1A15-LEP | 50.4W | 100～277V | 21～42V | 1150mA±5% | 89%/230Vac | 0.95/230Vac | IP20/1KV | 510.84 | 374.616
DL-50W1A35-LEP | 48.6W | 100～277V | 18～36V | 1350mA±5% | 89%/230Vac | 0.95/230Vac | IP20/1KV | 510.84 | 374.616

## LAN
Серия LAN - Высококачественный долговечный интерьерный драйвер на 220V
Стандартизированный силовой модуль, совместимый с различными приложениями во внутреннем освещения: потолочные светильники, светодиодные панели, даунлайты, трековые светильники т.п. Покрытие полной мощности: 7 – 60Вт, Универсальный вход напряжения 220 ～ 240В (50Гц). Выходное напряжение 25 ～ 42 В основного тока, опционально несколько моделей токов (шаговая модель на каждые 30 мА). Высокая эффективность преобразования до 89% / высокий коэффициент мощности PF 0,95 / низкий уровень гармонических помех THD 10%, при 230В. Уровень молниезащиты(линия-линия): 1 кВ Блок питания имеет функции защиты от короткого замыкания, перенапряжения, пониженного напряжения и других вредоносных факторов. Безвинтовая конструкция корпуса, самоблокирующийся внешний терминал IP20. Гарантия изготовителя 5 лет.
Модель | Выходная мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток | Эффективность | Коэффициент мощности PF | Размеры | Цена с НДС
[8 empty] | доставка 2-4 недели | доставка 1-2 месяца
DL-7H-C300-LAN | 7.2w | 220~240V | 11～24V | 300mA | ≥78% | ≥0.9 | 89*38*23mm | 166.32 | 121.968
DL-7H-C350-LAN | 8.4w | 220~240V | 11～24V | 350mA | ≥78% | ≥0.9 | 89*38*23mm | 166.32 | 121.968
DL-12H-C300-LAN | 12.6w | 220~240V | 25～42V | 300mA | ≥84% | ≥0.9 | 89*38*23mm | 182.952 | 134.1648
DL-12H-C350-LAN | 14.7w | 220~240V | 25～42V | 350mA | ≥84% | ≥0.9 | 89*38*23mm | 182.952 | 134.1648
DL-20H-C400-LAN | 16.8W | 220~240V | 25～42V | 400mA | ≥85% | ≥0.95 | 106*38*23mm | 225.72 | 165.528
DL-20H-C450-LAN | 18.9W | 220~240V | 25～42V | 450mA | ≥85% | ≥0.95 | 106*38*23mm | 225.72 | 165.528
DL-20H-C500-LAN | 21W | 220~240V | 25～42V | 500mA | ≥85% | ≥0.95 | 106*38*23mm | 225.72 | 165.528
DL-20H-C550-LAN | 23.1W | 220~240V | 25～42V | 550mA | ≥85% | ≥0.95 | 106*38*23mm | 225.72 | 165.528
DL-30H-C600-LAN | 25.2W | 220~240V | 25～42V | 600mA | ≥88% | ≥0.95 | 130*40*25mm | 308.88 | 226.512
DL-30H-C650-LAN | 27.3W | 220~240V | 25～42V | 650mA | ≥88% | ≥0.95 | 130*40*25mm | 308.88 | 226.512
DL-30H-C700-LAN | 29.4W | 220~240V | 25～42V | 700mA | ≥88% | ≥0.95 | 130*40*25mm | 308.88 | 226.512
DL-30H-C750-LAN | 31.5W | 220~240V | 25～42V | 750mA | ≥88% | ≥0.95 | 130*40*25mm | 308.88 | 226.512
DL-30H-C800-LAN | 33.6W | 220~240V | 25～42V | 800mA | ≥88% | ≥0.95 | 130*40*25mm | 308.88 | 226.512
DL-40H-C850-LAN | 35.7W | 220~240V | 25～42V | 850mA | ≥89% | ≥0.95 | 130*40*25mm | 308.88 | 226.512
DL-40H-C900-LAN | 37.8W | 220~240V | 25～42V | 900mA | ≥89% | ≥0.95 | 130*40*25mm | 308.88 | 226.512
DL-40H-C950-LAN | 39.9W | 220~240V | 25～42V | 950mA | ≥89% | ≥0.95 | 130*40*25mm | 308.88 | 226.512
DL-40H-C1000-LAN | 42W | 220~240V | 25～42V | 1000mA | ≥89% | ≥0.95 | 130*40*25mm | 308.88 | 226.512
DL-40H-C1050-LAN | 44.1W | 220~240V | 25～42V | 1050mA | ≥89% | ≥0.95 | 130*40*25mm | 308.88 | 226.512
DL-50H-C1100-LAN | 42.2W | 220~240V | 25～42V | 1100mA | ≥89% | ≥0.95 | 139*45*30mm | 451.44 | 331.056
DL-50H-C1150-LAN | 18.3W | 220~240V | 25～42V | 1150mA | ≥89% | ≥0.95 | 139*45*30mm | 451.44 | 331.056
DL-50H-C1200-LAN | 50.4W | 220~240V | 25～42V | 1200mA | ≥89% | ≥0.95 | 139*45*30mm | 451.44 | 331.056
DL-50H-C1250-LAN | 52.5W | 220~240V | 25～42V | 1250mA | ≥89% | ≥0.95 | 139*45*30mm | 451.44 | 331.056
DL-60H-C1300-LAN | 54.6W | 220~240V | 25～42V | 1300mA | ≥89% | ≥0.95 | 139*45*30mm | 546.48 | 400.752
DL-60H-C1350-LAN | 56.7W | 220~240V | 25～42V | 1350mA | ≥89% | ≥0.95 | 139*45*30mm | 546.48 | 400.752
DL-60H-C1400-LAN | 58.8W | 220~240V | 25～42V | 1400mA | ≥89% | ≥0.95 | 139*45*30mm | 546.48 | 400.752
DL-60H-C1450-LAN | 60.9W | 220~240V | 25～42V | 1450mA | ≥89% | ≥0.95 | 139*45*30mm | 546.48 | 400.752
DL-60H-C1500-LAN | 63W | 220~240V | 25～42V | 1500mA | ≥89% | ≥0.95 | 139*45*30mm | 546.48 | 400.752

## LAC
Серия LAC — Высококачественный долговечный коммерческий интерьерный драйвер 220V без пульсаций
Стандартизированный силовой модуль, совместимый с различными приложениями во внутреннем освещения: потолочные светильники, светодиодные панели, даунлайты, трековые светильники т.п. Покрытие полной мощности: 7 – 40Вт, Универсальный вход напряжения 220 ～ 240В (50Гц). Выходное напряжение 25 ～ 42 В основного тока, опционально несколько моделей токов (шаговая модель на каждые 30 мА). Высокая эффективность преобразования до 89% / высокий коэффициент мощности PF 0,95 / низкий уровень гармонических помех THD 10%, при 230В. Пульсация менее 5%. Уровень молниезащиты(линия-линия): 1 кВ Блок питания имеет функции защиты от короткого замыкания, перенапряжения, пониженного напряжения и других вредоносных факторов. Безвинтовая конструкция корпуса, самоблокирующийся внешний терминал IP20. Гарантия изготовителя 5 лет.
Серия | Модель | Выходная мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток | Эффективность | Коэффициент мощности PF | Размеры | Цена с НДС
[9 empty] | доставка 2-4 недели | доставка 1-2 месяца
DL-7H-LAC | DL-7H-C150-LAC | 3.6V | 220~240V | 11～24V | 150mA | ≥78% | ≥0.9 | 89*38*23mm | 201.96 | 148.104
| DL-7H-C180-LAC | 4.3W | 220~240V | 11～24V | 180mA | ≥78% | ≥0.9 | 89*38*23mm | 201.96 | 148.104
| DL-7H-C210-LAC | 5W | 220~240V | 11～24V | 210mA | ≥78% | ≥0.9 | 89*38*23mm | 201.96 | 148.104
| DL-7H-C240-LAC | 5.8W | 220~240V | 11～24V | 240mA | ≥78% | ≥0.9 | 89*38*23mm | 201.96 | 148.104
| DL-7H-C270-LAC | 6.5W | 220~240V | 11～24V | 270mA | ≥78% | ≥0.9 | 89*38*23mm | 201.96 | 148.104
| DL-7H-C300-LAC | 7.2W | 220~240V | 11～24V | 300mA | ≥78% | ≥0.9 | 89*38*23mm | 201.96 | 148.104
| DL-7H-C350-LAC | 8.4W | 220~240V | 11～24V | 350mA | ≥78% | ≥0.9 | 89*38*23mm | 201.96 | 148.104
DL-12H-LAC | DL-12H-C150-LAC | 6.3W | 220~240V | 25～42V | 150mA | ≥84% | ≥0.9 | 89*38*23mm | 261.36 | 191.664
| DL-12H-C180-LAC | 7.6W | 220~240V | 25～42V | 180mA | ≥84% | ≥0.9 | 89*38*23mm | 261.36 | 191.664
| DL-12H-C210-LAC | 8.8W | 220~240V | 25～42V | 210mA | ≥84% | ≥0.9 | 89*38*23mm | 261.36 | 191.664
| DL-12H-C240-LAC | 10.1W | 220~240V | 25～42V | 240mA | ≥84% | ≥0.9 | 89*38*23mm | 261.36 | 191.664
| DL-12H-C270-LAC | 11.3W | 220~240V | 25～42V | 270mA | ≥84% | ≥0.9 | 89*38*23mm | 261.36 | 191.664
| DL-12H-C300-LAC | 12.6W | 220~240V | 25～42V | 300mA | ≥84% | ≥0.9 | 89*38*23mm | 261.36 | 191.664
| DL-12H-C350-LAC | 14.7W | 220~240V | 25～42V | 350mA | ≥84% | ≥0.9 | 89*38*23mm | 261.36 | 191.664
DL-20H-LAC | DL-20H-C400-LAC | 16.8W | 220~240V | 25～42V | 400mA | ≥85% | ≥0.95 | 106*38*23mm | 320.76 | 235.224
| DL-20H-C450-LAC | 18.9W | 220~240V | 25～42V | 450mA | ≥85% | ≥0.95 | 106*38*23mm | 320.76 | 235.224
| DL-20H-C500-LAC | 21W | 220~240V | 25～42V | 500mA | ≥85% | ≥0.95 | 106*38*23mm | 320.76 | 235.224
| DL-20H-C550-LAC | 23.1W | 220~240V | 25～42V | 550mA | ≥85% | ≥0.95 | 106*38*23mm | 320.76 | 235.224
DL-30H-LAC | DL-30H-C600-LAC | 25.2W | 220~240V | 25～42V | 600mA | ≥88% | ≥0.95 | 130*40*25mm | 396.792 | 290.9808
| DL-30H-C650-LAC | 27.3W | 220~240V | 25～42V | 650mA | ≥88% | ≥0.95 | 130*40*25mm | 396.792 | 290.9808
| DL-30H-C700-LAC | 29.4W | 220~240V | 25～42V | 700mA | ≥88% | ≥0.95 | 130*40*25mm | 396.792 | 290.9808
| DL-30H-C750-LAC | 31.5W | 220~240V | 25～42V | 750mA | ≥88% | ≥0.95 | 130*40*25mm | 396.792 | 290.9808
| DL-30H-C800-LAC | 33.6W | 220~240V | 25～42V | 800mA | ≥88% | ≥0.95 | 130*40*25mm | 396.792 | 290.9808
DL-40H-LAC | DL-40H-C850-LAC | 35.7W | 220~240V | 25～42V | 850mA | ≥89% | ≥0.95 | 130*40*25mm | 396.792 | 290.9808
| DL-40H-C900-LAC | 37.8W | 220~240V | 25～42V | 900mA | ≥89% | ≥0.95 | 130*40*25mm | 396.792 | 290.9808
| DL-40H-C950-LAC | 39.9W | 220~240V | 25～42V | 950mA | ≥89% | ≥0.95 | 130*40*25mm | 396.792 | 290.9808
| DL-40H-C1000-LAC | 42W | 220~240V | 25～42V | 1000mA | ≥89% | ≥0.95 | 130*40*25mm | 396.792 | 290.9808
| DL-40H-C1050-LAC | 44.1W | 220~240V | 25～42V | 1050mA | ≥89% | ≥0.95 | 130*40*25mm | 396.792 | 290.9808

## LAB
Серия LAB — Высококачественный долговечный компактный драйвер, без пульсаций и высоким PF
Стандартизированный силовой модуль, совместимый с различными приложениями во внутреннем освещения: потолочные светильники, светодиодные панели, даунлайты, трековые светильники т.п. Покрытие полной мощности: 7 – 40Вт, Универсальный вход напряжения 220 ～ 240В (50Гц). Выходное напряжение 25 ～ 42 В основного тока, опционально несколько моделей токов (шаговая модель на каждые 30 мА). Высокая эффективность преобразования до 89% / высокий коэффициент мощности PF 0,95 / низкий уровень гармонических помех THD 10%, при 230В. Пульсация менее 5%. Уровень молниезащиты(линия-линия): 1 кВ Блок питания имеет функции защиты от короткого замыкания, перенапряжения, пониженного напряжения и других вредоносных факторов. Безвинтовая конструкция корпуса, самоблокирующийся внешний терминал IP20. Гарантия изготовителя 5 лет.
Серия | Модель | Выходная мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток | Эффективность | Коэффициент мощности PF | Размеры | Цена с НДС
[9 empty] | доставка 2-4 недели | доставка 1-2 месяца
DL-20H-LAB | DL-20H-C25-LAB | 16.8W | 220~240V | 25～42V | 250mA | ≥85% | ≥0.95 | 97*43*30mm | 344.52 | 252.648
| DL-20H-C270-LAB | 18.9W | 220~240V | 25～42V | 270mA | ≥85% | ≥0.95 | 97*43*30mm | 344.52 | 252.648
| DL-20H-C300-LAB | 21W | 220~240V | 25～42V | 300mA | ≥85% | ≥0.95 | 97*43*30mm | 344.52 | 252.648
| DL-20H-C350-LAB | 23.1W | 220~240V | 25～42V | 350mA | ≥85% | ≥0.95 | 97*43*30mm | 344.52 | 252.648
| DL-20H-C400-LAB | 16.8W | 220~240V | 25～42V | 400mA | ≥85% | ≥0.95 | 97*43*30mm | 344.52 | 252.648
| DL-20H-C450-LAB | 18.9W | 220~240V | 25～42V | 450mA | ≥85% | ≥0.95 | 97*43*30mm | 344.52 | 252.648
| DL-20H-C500-LAB | 21W | 220~240V | 25～42V | 500mA | ≥85% | ≥0.95 | 97*43*30mm | 344.52 | 252.648
| DL-20H-C550-LAB | 23.1W | 220~240V | 25～40V | 550mA | ≥85% | ≥0.95 | 97*43*30mm | 344.52 | 252.648
DL-30H-LAB | DL-30H-C600-LAB | 25.2W | 220~240V | 25～42V | 600mA | ≥88% | ≥0.95 | 97*43*30mm | 392.04 | 287.496
| DL-30H-C650-LAB | 27.3W | 220~240V | 25～42V | 650mA | ≥88% | ≥0.95 | 97*43*30mm | 392.04 | 287.496
| DL-30H-C700-LAB | 29.4W | 220~240V | 25～42V | 700mA | ≥88% | ≥0.95 | 97*43*30mm | 392.04 | 287.496
| DL-30H-C750-LAB | 31.5W | 220~240V | 25～42V | 750mA | ≥88% | ≥0.95 | 97*43*30mm | 392.04 | 287.496
| DL-30H-C800-LAB | 33.6W | 220~240V | 25～42V | 800mA | ≥88% | ≥0.95 | 97*43*30mm | 392.04 | 287.496
DL-40H-LAB | DL-40H-C850-LAB | 35.7W | 220~240V | 25～42V | 850mA | ≥89% | ≥0.95 | 97*43*30mm | 403.92 | 296.208
| DL-40H-C900-LAB | 37.8W | 220~240V | 25～42V | 900mA | ≥89% | ≥0.95 | 97*43*30mm | 403.92 | 296.208
| DL-40H-C950-LAB | 39.9W | 220~240V | 25～42V | 950mA | ≥89% | ≥0.95 | 97*43*30mm | 403.92 | 296.208
| DL-40H-C1000-LAB | 42W | 220~240V | 25～42V | 1000mA | ≥89% | ≥0.95 | 97*43*30mm | 403.92 | 296.208
| DL-40H-C1050-LAB | 42W | 220~240V | 25～40V | 1050mA | ≥89% | ≥0.95 | 97*43*30mm | 403.92 | 296.208

## MCC
Серия ММС - Влагозащищенный драйвер, в пластиковом корпусе и гарантией 5 лет, для архитектурного, ландшафтного, и паркового освещения.
Стандартизированный силовой модуль, идеально совместимый с основными архитектурными системами освещения. Покрытие полной мощности: 3 – 20Вт. Универсальный вход напряжения 100 ～ 240В (50/60Гц). Выходное напряжение в диапазоне на серию 2 — 68В. Высокая эффективность преобразования 94% / высокий коэффициент мощности PF 0,9 / низкий уровень гармонических помех THD 10% для 12 — 20Вт, THD 15% для 3 — 7Вт при 230В. Блок питания имеет функции защиты от короткого замыкания, перегрева, перенапряжения, пониженного напряжения и других вредоносных факторов. Надежный пластиковый не горючий герметичный влагозащищенный корпус IP67. Гарантия изготовителя 5 лет.
Модель | Выходная мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток | Эффективность | Коэффициент мощности PF | Размеры | Цена с НДС
[8 empty] | доставка 2-4 недели | доставка 1-2 месяца
DL-3W-C150-MCC | 1.65 | 100-240V | 5-11V | 150mA | 75%/230V | 0.9/230V | 52*30*20mmmm | 201.96 | 148.104
DL-3W-C180-MCC | 1.98 | 100-240V | 5-11V | 180mA | 75%/230V | 0.9/230V | 52*30*20mmmm | 201.96 | 148.104
DL-3W-C210-MCC | 2.31 | 100-240V | 5-11V | 210mA | 75%/230V | 0.9/230V | 52*30*20mmmm | 201.96 | 148.104
DL-3W-C240-MCC | 2.64 | 100-240V | 5-11V | 240mA | 75%/230V | 0.9/230V | 52*30*20mmmm | 201.96 | 148.104
DL-3W-C270-MCC | 2.97 | 100-240V | 5-11V | 270mA | 75%/230V | 0.9/230V | 52*30*20mmmm | 201.96 | 148.104
DL-3W-C300-MCC | 3.3 | 100-240V | 5-11V | 300mA | 75%/230V | 0.9/230V | 52*30*20mmmm | 201.96 | 148.104
DL-3W-C350-MCC | 3.85 | 100-240V | 5-11V | 350mA | 75%/230V | 0.9/230V | 52*30*20mmmm | 201.96 | 148.104
DL-3W-C500-MCC | 3 | 100-240V | 2-6V | 500mA | 75%/230V | 0.9/230V | 52*30*20mmmm | 201.96 | 148.104
DL-3W-C600-MCC | 3.6 | 100-240V | 2-6V | 600mA | 75%/230V | 0.9/230V | 52*30*20mmmm | 201.96 | 148.104
DL-3W-C700-MCC | 4.2 | 100-240V | 2-6V | 700mA | 75%/230V | 0.9/230V | 52*30*20mmmm | 201.96 | 148.104
DL-7W-C150-MCC | 3.6 | 100-240V | 11-24V | 150mA | 80%/230V | 0.9/230V | 52*30*20mmmm | 225.72 | 165.528
DL-7W-C180-MCC | 4.32 | 100-240V | 11-24V | 180mA | 80%/230V | 0.9/230V | 52*30*20mmmm | 225.72 | 165.528
DL-7W-C210-MCC | 5.04 | 100-240V | 11-24V | 210mA | 80%/230V | 0.9/230V | 52*30*20mmmm | 225.72 | 165.528
DL-7W-C240-MCC | 5.76 | 100-240V | 11-24V | 240mA | 80%/230V | 0.9/230V | 52*30*20mmmm | 225.72 | 165.528
DL-7W-C270-MCC | 6.48 | 100-240V | 11-24V | 270mA | 80%/230V | 0.9/230V | 52*30*20mmmm | 225.72 | 165.528
DL-7W-C300-MCC | 7.2 | 100-240V | 11-24V | 300mA | 80%/230V | 0.9/230V | 52*30*20mmmm | 225.72 | 165.528
DL-7W-C350-MCC | 7 | 100-240V | 10-20V | 350mA | 80%/230V | 0.9/230V | 52*30*20mmmm | 225.72 | 165.528
DL-7W-C500-MCC | 6.5 | 100-240V | 6-13V | 500mA | 80%/230V | 0.9/230V | 52*30*20mmmm | 225.72 | 165.528
DL-7W-C600-MCC | 6 | 100-240V | 5-10V | 600mA | 80%/230V | 0.9/230V | 52*30*20mmmm | 225.72 | 165.528
DL-7W-C700-MCC | 7 | 100-240V | 5-10V | 700mA | 80%/230V | 0.9/230V | 52*30*20mmmm | 225.72 | 165.528
DL-12W-C210-MCC | 8.82 | 100-240V | 21-42V | 210mA | 83%/230V | 0.95/230V | 70*36*23mm | 285.12 | 209.088
DL-12W-C240-MCC | 10.08 | 100-240V | 21-42V | 240mA | 83%/230V | 0.95/230V | 70*36*23mm | 285.12 | 209.088
DL-12W-C270-MCC | 11.34 | 100-240V | 21-42V | 270mA | 83%/230V | 0.95/230V | 70*36*23mm | 285.12 | 209.088
DL-12W-C300-MCC | 12.6 | 100-240V | 21-42V | 300mA | 83%/230V | 0.95/230V | 70*36*23mm | 285.12 | 209.088
DL-12W-C350-MCC | 14.7 | 100-240V | 21-42V | 350mA | 83%/230V | 0.95/230V | 70*36*23mm | 285.12 | 209.088
DL-12W-C500-MCC | 12.5 | 100-240V | 11-25V | 500mA | 83%/230V | 0.95/230V | 70*36*23mm | 285.12 | 209.088
DL-12W-C600-MCC | 13.2 | 100-240V | 11-22V | 600mA | 83%/230V | 0.95/230V | 70*36*23mm | 285.12 | 209.088
DL-12W-C700-MCC | 14 | 100-240V | 11-20V | 700mA | 83%/230V | 0.95/230V | 70*36*23mm | 285.12 | 209.088
DL-20W-C300-MCC | 20.4 | 100-240V | 36-68V | 300mA | 85%/230V | 0.95/230V | 70*36*23mm | 308.88 | 226.512
DL-20W-C350-MCC | 20.3 | 100-240V | 36-58V | 350mA | 85%/230V | 0.95/230V | 70*36*23mm | 308.88 | 226.512
DL-20W-C400-MCC | 16.8 | 100-240V | 21-42V | 400mA | 85%/230V | 0.95/230V | 70*36*23mm | 308.88 | 226.512
DL-20W-C450-MCC | 18.9 | 100-240V | 21-42V | 450mA | 85%/230V | 0.95/230V | 70*36*23mm | 308.88 | 226.512
DL-20W-C500-MCC | 20.5 | 100-240V | 21-41V | 500mA | 85%/230V | 0.95/230V | 70*36*23mm | 308.88 | 226.512
DL-20W-C600-MCC | 20.4 | 100-240V | 21-34V | 600mA | 85%/230V | 0.95/230V | 70*36*23mm | 308.88 | 226.512